# Техническое задание на поставку оборудования

## Перечень и объемы закупаемого оборудования

| № п/п | Наименование | Технические требования | Ед. изм. | Кол-во | Адрес поставки, получатель | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кресло электромассажное модели F1 изготовитель «TAIWAN FAMILY ENTERPRISE» | Описаны в п. 1.3-1.5 конкурсной документации | Шт. |  |  |  |

## 1.2.    Общие требования к поставке

1.2.1   Условия оплаты: в течение __________ рабочих дней с даты подписания Сторонами акта приемки - передачи.

1.2.2    Срок поставки – не более ________ рабочих дней с даты подписания Договора поставки.

1.3.    Общие технические требования

1.3.1. Поставляемое оборудование по своим характеристикам должно соответствовать всем требованиям Заказчика и удостоверяться сертификационной документацией, указанной в п.1.5.

1.3.2. Оборудование должно быть новым и ранее не использованным.

1.3.3. Оборудование должно соответствовать требованиям:

- государственных стандартов РФ: ГОСТ Р 52161.2.32-2008, ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (Разд.4), ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (Разд.5,7), ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Разд.6,7), ГОСТ Р 51317.3.3-2008.

1.3.4. Срок гарантии на оборудование – не менее 18 месяцев с даты подписания Актов сдачи-приемки Поставщиком и Покупателем (Заказчиком).

1.3.5. Комплект поставки: передача оборудования сопровождается передачей эксплуатационной документации (Инструкцией по эксплуатации) на русском языке.

1.4.    Функциональные требования и характеристики

| № п.п. | Наименование функций и характеристик | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | 3D-массаж глубоких ощущений | наличие |
| 2. | Регулировка интенсивности 3-D массажа | 6 уровней |
| 3. | Разминающий массаж | наличие |
| 4. | Постукивающий массаж | наличие |
| 5. | Роликовый массаж | наличие |
| 6. | Комбинированный (одновременно разминающий и поколачивающий) массаж | наличие |
| 7. | Возможность чередования скорости массажа | наличие |
| 8. | Таймер | наличие |
| 9. | Ритмическая вибрация | наличие |
| 10. | Вибрация сиденья | наличие |
| 11. | Программа массажа воздушным давлением | наличие |
| 12. | Частичный массаж воздушным давлением – поясница/бедра/икры | наличие |
| 13. | Количество автоматических программ | 7 |
| 14. | Массажное воздействие направлено на расслабление нижней части тела и снятие синдрома усталости в ногах. | наличие |
| 15. | Массажное воздействие направлено на область плеч, талию и шею. Чередование различных уровней скорости приводит к снятию общего напряжения | наличие |
| 16. | Сочетание различных видов массажа, направленное на улучшение циркуляции крови. | наличие |
| 17. | Точечный массаж в области плеч, шеи и талии | наличие |
| 18. | Расслабление верхней части тела | наличие |
| 19. | Стимулирование точек акупунктуры и снятие общего напряжения. Массажные ролики регулируются на разные расстояния друг от друга, в результате чего можно добиться эффекта снятия общей физической усталости. | наличие |
| 20. | Легкий 10 минутный сеанс массажа подарит заряд бодрости и быстро пополнит запас жизненной энергии. | наличие |
| 21. | Продолжительность каждой программы не менее (минут) | 10, 15 |
| 22. | Управление положением спинки и ножной секции с пульта ДУ | наличие |
| 23. | Полный и секционный массаж | наличие |
| 24. | Пневматический массаж ступней | наличие |
| 25. | Материал | Заменитель кожи |
| 27. | Пульт управления | наличие |
| 28. | Максимальная нагрузка не менее (кг) | 120 |
|  | Технические параметры |  |
| 29. | Размеры (высота, ширина, глубина) в рабочем положении, не менее (см) | 134*82*123 |
| 31. | Размеры (высота, ширина, глубина) в разложенном состоянии, не более(см) | 192*82*78 |
| 32. | Габариты упаковки, не более (см) | 148*80*79 |  |
| 33. | Вес нетто, не более (кг) | 80 |
| 34. | Вес брутто, не более (кг) | 90 |
| 35. | Напряжение, не более | 220V-240V/50Hz- 60Hz, 110V/60Hz |
| 36. | Потребление электроэнергии, не более | 266 Вт |

## 1.5.   Подтверждение соответствия оборудования предъявляемым требованиям

Участник размещения заказа в составе своего предложения должен представить следующие документы, подтверждающие соответствие предлагаемого им оборудования указанным  требованиям:

1.5.1. государственных стандартов РФ: ГОСТ Р 52161.2.32-2008, ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (Разд.4), ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (Разд.5,7), ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Разд.6,7), ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (Заверенная копия).

1.5.2. Документы, подтверждающие полномочия Участника - договор с производителем оборудования или договор с Дистрибьютором (копия, заверенная Участником).

Главный врач           (подпись)                (Ф.И.О.)

Главный инженер    (подпись)                (Ф.И.О.)